附表1：

采购清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线远传系统 | H500*W350*D200 | 10 | 套 |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力变送器 | SUP-P300 PT1 R(0-2Mpa) J1 00 D1 L3 EL1 V1 IP1 CS2 | 2 | 个 |  |
| 2 | 直流微型断路器 | C65N-DC 2P C2A | 1 | 个 |  |
| 3 | 直流电源防雷器 | AM40-24 | 1 | 个 |  |
| 4 | 物联云盒 | C-BOX-G | 1 | 个 |  |
| 5 | 物联云盒 | 4G卡 | 1 | 张 |  |
| 6 | 风扇 | QD12025HSL1-2+1个金属罩 | 1 | 个 |  |
| 7 | 微电脑数字温控器 | XH-W3001输入电源直流24V | 1 | 1 |  |
| 8 | 定制柜 | H500*W350*D200 | 1 | 台 | 不锈钢304户外IP65防雨帽 |

投标文件

投标人：   （盖公章）

法定代表人：（盖公章）

联系方式：

地址：

递交日期：  年  月   日

附件1

营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商代表：            （签字）

供应商名称：      （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件2

报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章） 货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 最高限价含税（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：详细报价书可另纸详列，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

附件2-1

详细报价书

说明：

1.各供应商应根据供应商招标文件的要求，在投标文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的招标采购项目或者如优惠率招标、单价招标等特殊类型的招标采购项目，由供应商根据招标文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：            （签字）

供应商名称：             （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3           单位负责人授权书

致：                 (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   的响应招标，全权代表我方处理响应招标过程的一切事宜，包括但不限于：递交投标文件、参与招标、澄清、签约等工作。供应商代表在响应招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：           身份证号：

手机：

供应商代表：           身份证号：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件